HSG50型

水蒸气发生器
使用条件

环境温度：0~50℃

相对湿度：10%~90%RH，非冷凝
进水要求：蒸馏水或去离子水（超纯水）
进气要求：无固体杂质，对304不锈钢无腐蚀

技术参数

	 型号
	 HSG50

	 工作电压
	220V AC

	 工作功率
	 5200W

	 蒸汽流量
	 5~50g/min

	流量精度
	±3%

	蒸汽温度
	110~300℃，±1℃

	管路伴热温度
	室温~200℃，±1℃

	进水口
	6mm标准卡套接口

	预留进气口
	8mm标准卡套接口

	出汽口
	10mm标准卡套接口

	外形尺寸
	530*400*610mm（长*宽*高）

长度尺寸包含含接头部分

	使用压力
	≤0.1Mpa

	其他
	配外置蠕动泵1台

	备注
	配置出口管路伴热功能，防止蒸汽冷凝

接口规格可根据需要调整

可定制380V工作电压


